OBR-1

|  |  |
| --- | --- |
| Predračun št. |  |

Ponudnik s podpisom tega obrazca izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in da je pripravljen sprejeti vse pogoje. Ponudnik s podpisom te izjave kazensko in materialno odgovarja, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika ali boljše.

Predmet naročila je nakup, dobava in instalacija dinamičnega mehanskega analizatorja naročnika UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Servis in rezervni deli:

* v primeru okvare in napak na instalirani opremi zagotavljanje odzivnega časa servisa v roku 48 ur od prijave napake, čas za odpravo napak je največ 30 koledarskih dni,
* morebitne napake se sporoča v pisni obliki (e-pošta),
* doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 7 let po zaključeni instalaciji ponujene opreme.

Ponudnik se zavezuje, da bo ob primopredaji opreme predal:

* navodila za uporabo in vzdrževanje, programsko opremo ter ostalo dokumentacijo,
* vse garancije,
* vse ateste, licence in certifikate.

V ceno mora biti vključena tudi dostava in montaža opreme na končno mesto postavitve na UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, Ljubljana ter šolanje uporabnikov.

Ponudnik se zavezuje izvesti to javno naročilo za znesek (vsi zneski so v EUR):

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna vrednost brez DDV** |  |
| **DDV** |  |
| **Skupna vrednost z DDV** |  |

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Dodatne tehnične značilnosti in možnosti programske opreme za dinamični mehanski analizator\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Elektromagnetna izvedba motorja z delovanjem brez ležajev in brez trenja | **DA NE** |
| Uporaba optičnega senzorja premika z visoko resolucijo | Resolucija znaša       nm |
| Ponujeni paket programske opreme za dinamični mehanski analizator mora poleg osnovne licence za upravljanje instrumenta v okviru ponudbene cene obsegati tudi možnost dodatne instalacije programske opreme za obdelavo podatkov na drugih računalnikih, ki niso vključeni v ponudbo, pri čemer instalacija le-te mora biti omogočena brez posega servisnega inženirja. Naročnik želi s tem pridobiti opcijo za ločeno obdelavo podatkov. | Nudimo       dodatnih licenc |
| Nudimo dodatni, podaljšani garancijski rok na motor dinamičnega mehanskega analizatorja v okviru ponudbene cene. | Garancijski rok na motor dinamičnega mehanskega analizatorja znaša       let |

\* OPOMBA: Za vse navedene tehnične značilnosti je zahtevan dokumentarni dokaz: uradni specifikacijski dokumenti ali brošure proizvajalca, znanstvene publikacije, ostale publikacije proizvajalca. Vse listine morajo biti javno dostopne.

Izjavljamo:

1. Strinjamo se, da je veljavnost te ponudbe najmanj            dni (opomba: najmanj 90 dni - šteto od dneva za javno odpiranje ponudb).
2. Strinjamo se, da cena blaga ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev.
3. Strinjamo se, da je izvedbeni rok največ 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe za to javno naročilo.
4. Izjavljamo, da ima vsa ponujena oprema       mesecev garancije (najmanj 12 mesecev) s strani proizvajalca. V tem obdobju so brezplačni vsi potrebni posegi servisnega specialista v sistem in vsi deli sistema, ki bi jih bilo potrebno zamenjati z novimi.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

* popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
* popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,
* napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

se strinjamo  se ne strinjamo

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in resnični.**

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis opreme, prospektni material in morebitne fotografije ponujene opreme.

Obrazec se naloži v zavihek »Predračun« v aplikaciji e-JN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |