OBR-1

|  |  |
| --- | --- |
| Predračun št. |  |

Ponudnik s podpisom tega obrazca izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in da je pripravljen sprejeti vse pogoje. Ponudnik s podpisom te izjave kazensko in materialno odgovarja, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika ali boljše.

Predmet naročila je nakup, dobava in instalacija termogravimetričnega analizatorja naročnika UL, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.

Servis in rezervni deli:

* v primeru okvare in napak na instalirani opremi zagotavljanje odzivnega časa servisa v roku 48 ur od prijave napake, čas za odpravo napak je največ 30 koledarskih dni,
* v primeru, da okvare ni mogoče odpraviti na sedežu naročnika in bo analizator odpeljan je potrebno zagotoviti nadomestni termogravimetrični analizator za čas popravila;
* morebitne napake se sporoča v pisni obliki (e-pošta),
* doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: 10 let po zaključeni instalaciji ponujene opreme.

Ponudnik se zavezuje, da bo ob primopredaji opreme predal:

* navodila za uporabo in vzdrževanje, programsko opremo ter ostalo dokumentacijo,
* vse garancije,
* vse ateste, licence in certifikate.

V ceno mora biti vključena tudi dostava in montaža opreme na končno mesto postavitve na UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana ter šolanje uporabnikov.

Ponudnik se zavezuje izvesti to javno naročilo za znesek (vsi zneski so v EUR):

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna vrednost brez DDV** |  |
| **DDV** |  |
| **Skupna vrednost z DDV**  |  |

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Dodatne tehnične značilnosti in možnosti programske opreme za termogravimetrični analizator\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Ponujeni paket programske opreme za termogravimetrični analizator mora poleg osnovne licence za upravljanje instrumenta v okviru ponudbene cene obsegati tudi možnost dodatne instalacije- dodatne licence - za instalacijo na dodatni PC, ki ni vključen v ponudbo. Naročnik želi s tem pridobiti dodatno opcijo za ločeno obdelavo meritev, pri čemer mora biti omogočena instalacija dodatne licence brez posega servisnega inženirja. | **DA NE** |
| Ponujeni paket programske opreme za termogravimetrični analizator omogoča spreminjanje pogojev instrumentalne metode tekom eksperimenta. | **omogoča ne omogoča** |
| Ponudnik zagotavlja lokalno servisno in aplikativno podporo, v slovenskem jeziku. | **omogoča ne omogoča** |
| Ponujena programska oprema za termogravimetrični analizator omogoča zajem izvirnih podatkov nihanja bazne linije (tako imenovani »raw data«) v celotnem temperaturnem območju segrevanja instrumenta, brez kakršnekoli matematične obdelave podatkov. | **omogoča ne omogoča** |
| Ponudnik nudi dodatni, podaljšani garancijski rok na peč termogravimetričnega analizatorja, ponudnik navede ponujeno v okviru ponudbene cene. | Garancijski rok na peč termogravimetričnega analizatorja znaša       mesecev. |

\* OPOMBA: Za vse navedene tehnične značilnosti je zahtevan dokumentarni dokaz: uradni specifikacijski dokumenti ali brošure proizvajalca, znanstvene publikacije, ostale publikacije proizvajalca. Vse listine morajo biti javno dostopne.

Izjavljamo:

1. Strinjamo se, da je veljavnost te ponudbe najmanj            dni (opomba: najmanj 90 dni - šteto od dneva za javno odpiranje ponudb).
2. Strinjamo se, da cena blaga ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev.
3. Strinjamo se, da je izvedbeni rok največ 30 dni od obojestranskega podpisa pogodbe za to javno naročilo.
4. Izjavljamo, da ima vsa ponujena oprema       mesecev garancije (najmanj 12 mesecev) s strani proizvajalca. V tem obdobju so brezplačni vsi potrebni posegi servisnega specialista v sistem in vsi deli sistema, ki bi jih bilo potrebno zamenjati z novimi.
5. Izjavljamo, da bomo, v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, v roku 5 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično izjavo z bianco menico skladno z vzorcem *Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6)*.
6. Izjavljamo, da bomo, v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na podlagi predmetnega javnega razpisa in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku pred izplačilom računa dostavili ustrezno menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljala še vsaj 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v navedeni pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in bo skladna z vzorcem *Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi (OBR-7)*.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

* popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
* popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,
* napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

[ ]  se strinjamo [ ]  se ne strinjamo

**Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki točni in resnični.**

Ponudnik mora tej izjavi priložiti tehnično specifikacijo, certifikate, opis opreme, prospektni material in morebitne fotografije ponujene opreme.

Obrazec se naloži v zavihek »Predračun« v aplikaciji e-JN.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Žig: | Podpis: |